BAL油盤及ZML枕木型鐵框拆除規範

(購案編號114T-0603，申購人員：黃俊傑  ext 2318)

- 用途說明

光面處理工場進口及冷軋工場ZML#1#2操作室後方鋼捲儲區擺放鋼捲使用。

- 採購項目：
整體系統施工內容大綱如下表所示：

| 序 | 施工項目 | 內容及備註 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除、清運 | 拆除BAL進口油盤及ZML#1#2操作室後方枕木型鐵框，規劃施作區域安全動線，負責現場防護作業，拆除物源頭分類並依廠務人員指示、規劃堆放廢棄物。 | 1式 |
| 備註：得標廠商需在接獲通知後1天內單次或分批施工。與BAL現場負責人討論為準。 |  |  |  |

- 施工內容

- 拆除

拆除舊建物：得標廠商需負責光面處理工場進口油盤對半切除，堆疊載運至籃球場擺放整齊，冷軋工場ZML#1#2操作室後方枕木型鐵框切割清除，並負責督導作業安全與防護作業。作業前須與現場負責人員確認作業儲區鋼捲皆已更換擺放位置，使得開始施工。

- 清運

得標廠商依現場廠務人員指示運至指定堆放處，過程需維護本公司作業環境，不得任意丟棄或散落。

- 施工安全作業事項

  - 施工拆除及清運時必須做好附近參觀路線地面之保護措施，不可造成路面之損傷；亦必須要做好施工安全措施，如作業場所之區隔劃分及附近走道之人車通行。

  - 現場如有須動火施工時，必需做動火許可之申請，並將附近易燃之紙屑清除乾淨，並派監視人員備妥滅火器在旁待命。

  - 承攬廠商施工時須按勞安規定指定一人為工地負責人， 一人為勞工安全衛生管理人員，負責工地之勞工安全衛生作業之各項安全規定執行。

  - 施工期間廠商應謹慎施工，如將原有設施損毀時，得標廠商應負責無償修護。

  - 得標廠商於現場施工時所需使用之任何機具防護具均由得標廠商自備，且作業前需實施自動檢查，合格後方可使用。

- 廠商注意事項：

- 承攬商必須遵照本公司「承攬商安全衛生管理規則」（以下簡稱本規則）之相關規定，辦理有關本案之安全衛生管理事項，本規則並列為承攬契約之一部分，違反者本公司將予以處分罰款，承攬商不得異議。本規則亦公告於本公司網站供查閱。

- 本公司於施工作業前，須召開「唐榮公司承攬商安全衛生協議組織會議」(以下簡稱協議組織會議)，承攬商不得拒絕派員參加協議組織會議，且在未召開協議組織會議前，承攬商不得擅自展開作業。

- 承攬商應為其所僱用之勞工辦理勞保及投保500萬元（含）以上之團體保險，未依規定辦妥保險者，本公司將要求承攬商作業人員立即停止工作，並得強制驅離本公司，且對違規之承攬商再予以處分。

- 承攬商工作人員需進入本公司作業累計達10個工作日以上者，須先洽請業務主辦單位依本公司「唐榮公司承攬商工作證申辦與管理作業規定」申請「承攬商工作證」，再持證刷卡進廠作業。

- 承攬商應設置職業安全衛生人員，並指派工作場所負責人，負起職業安全衛生法規之雇主責任，並綜理安全衛生工作，實施自主管理。

- 自開工日起承攬商所核派之安全衛生管理人員或工作場所負責人應於每天展開作業前對其所屬工作人員實施承攬作業環境及危害因素告知，且應有書面資料及簽名等紀錄留存。

- 承攬商在承攬工作期間，工作場所負責人及職業安全衛生管理人員不得任意離開作業場所，且職業安全衛生管理人員於每日開工前及作業中，應巡視、檢視相關工作場所一次(含)以上，並將巡視結果記錄存查以供查核。

- 承攬商有在本公司各類特殊環境作業場所工作時，必須依照本公司相關規定填報工作許可單，經核可後才可施工。

- 承攬商車輛必須遵守本公司門禁管制規定，聽從本公司保全公司守衛人員指揮進廠，於廠區內行車不得超速，並依權責單位指定地點停放。

- 作業時所需要的工具，得標廠商自理本公司不提供，周邊場地因得標廠商清理時所造成的環境髒亂，需清除乾淨，得標廠商於現場施工時，所需使用之任何器具防護具均由得標廠商自備。

- 投標廠商於投標前務必至現場了解施工環境及相關規定，若未至現場聽取說明者視同規範不合格。

- 施工期限
本案需配合軋鋼廠停機分批施工，需在接獲通知後1日開始施工，總施工天數須在7個日曆天內完成，正式開工前預置工作及交貨後依現場意見修改皆不計算工期。

- 驗收付款及保固：

本案訂約後需整修工程全數完工且辦理驗收合格後付款

- 逾期罰款：

本案若在通知後得標廠商無法如期施工或施工逾期時，將每日罰款總價千分之三。

工  料  分  析  表(B)

購案名稱：BAL油盤及ZML枕木型鐵框拆除

| 人工費： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 別 | 單位 | 數量 | 單 價 | 總 價 |  | 備 註 |
| 冷作切割工 | 工 | 8 |  |  |  |  |
| 堆高機搬運工 | 工 | 2 |  |  |  |  |
| 勞工安全衛生費用： 管 理 費： |  |  |  |  |  |  |
| 人工費合計: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表號：DU019 |  |